## Sheet1
A. | AC Volt Calibration
| No Data. | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error Rate
| 1 | 10 | 10 | V | 0
| 2 | 20 | 18 | V | 0.1
| 3 | 40 | 36 | V | 0.1
| 4 | 60 | 51 | V | 0.15
| 5 | 80 | 61 | V | 0.2375
| 6 | 100 | 84 | V | 0.16
| 7 | 120 | 93 | V | 0.225
| 8 | 140 | 110 | V | 0.21429
| 9 | 160 | 129 | V | 0.19375
| 10 | 180 | 146 | V | 0.18889
| 11 | 200 | 160 | V | 0.2
| 12 | 220 | 171 | V | 0.22273
B. | DC Volt Calibration
| No Data. | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error Rate
| 1 | 0.4 | 0.1 | V | 0.75
| 2 | 2.506 | 2.3 | V | 0.082203
| 3 | 4.45 | 4.3 | V | 0.033708
| 4 | 6.41 | 6.3 | V | 0.017161
| 5 | 8.47 | 8.3 | V | 0.020071
| 6 | 10.4 | 10.4 | V | 0
| 7 | 12.49 | 12.1 | V | 0.031225
| 8 | 14.27 | 14.6 | V | 0.023125
| 9 | 16.4 | 16.3 | V | 0.0060976
| 10 | 18.38 | 18.3 | V | 0.0043526
| 11 | 20.11 | 24.9 | V | 0.23819
| 12 | 22.1 | 24.7 | V | 0.11765
B. | DC Volt Calibration
| No Data. | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error Rate | Sensor 2
| 1 | 0 | 0 | V | 0
| 2 | 1.02 | 0.9 | V | 0.11765
| 3 | 2.06 | 2 | V | 0.029126
| 4 | 3.01 | 2.9 | V | 0.036545
| 5 | 4.04 | 4 | V | 0.009901 | 3.9
| 6 | 5.1 | 5 | V | 0.019608
| 7 | 6.06 | 6 | V | 0.009901 | 5.9
| 8 | 7.13 | 7 | V | 0.018233
| 9 | 8.08 | 8 | V | 0.009901 | 7.9
| 10 | 9.08 | 9 | V | 0.0088106 | 8.9
| 11 | 10.14 | 10 | V | 0.013807
| 12 | 11.14 | 11 | V | 0.012567
| 13 | 12.16 | 12 | V | 0.013158
| 14 | 13.18 | 13.1 | V | 0.0060698 | 13
| 15 | 14.14 | 14 | V | 0.009901 | 13.9
| 16 | 15.2 | 15.1 | V | 0.0065789 | 15
| 17 | 16.16 | 16 | V | 0.009901 | 15.9
| 18 | 17.21 | 17 | V | 0.012202
| 19 | 18.19 | 18 | V | 0.010445 | 17.9
| 20 | 19.22 | 19 | V | 0.011446
| 21 | 20.2 | 20 | V | 0.009901 | 19.9
C. | DC Current Calibration
No. | Alat | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error %
1 | Solder Dekko 25-80W | 1.41 | 0.7 | A | 0.50355
2 | Bor |  |  | A
3 | Charger HP 20W |  |  | A
C. | AC Current Calibration
No. | Alat | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error %
1 | Solder Dekko 25-80W | 0.08 | 0.3 | A | 2.75
2 | Glue Gun | 0.18 | 0.42 | A | 1.3333
3 | Bor | 0.94 | 2.44 | A | 1.5957

## Sheet1 (2)
A. | AC Volt Calibration
| No Data. | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error Rate
| 1 | 0 | 10 | V | 0
| 2 | 10 | 17 | V | 0.7
| 3 | 20 | 24 | V | 0.2
| 4 | 40 | 42 | V | 0.05
| 5 | 60 | 60 | V | 0
| 6 | 80 | 78 | V | 0.025
| 7 | 100 | 98 | V | 0.02
| 8 | 120 | 117 | V | 0.025
| 9 | 140 | 136 | V | 0.028571
| 10 | 160 | 156 | V | 0.025
| 11 | 180 | 174 | V | 0.033333
| 12 | 200 | 193 | V | 0.035
| 13 | 220 | 212 | V | 0.036364
B. | DC Volt Calibration
| No Data. | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error Rate
| 1 | 1 | 0.5 | V | 0.5
| 2 | 2 | 1.4 | V | 0.3
| 3 | 3 | 2.5 | V | 0.16667
| 4 | 4 | 3.6 | V | 0.1
| 5 | 5 | 4.6 | V | 0.08
| 6 | 6 | 5.5 | V | 0.083333
| 7 | 7 | 6.6 | V | 0.057143
| 8 | 8 | 7.7 | V | 0.0375
| 9 | 9 | 8.6 | V | 0.044444
| 10 | 10 | 9.7 | V | 0.03
| 11 | 11 | 10.7 | V | 0.027273
| 12 | 12 | 11.7 | V | 0.025
B. | DC Volt Calibration
| No Data. | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error Rate | Real Reading | Sensor 2
| 1 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0
| 2 | 1 | 1.3 | V | 0.3 | 1 | 0.9
| 3 | 2 | 2.3 | V | 0.15 | 2 | 1.9
| 4 | 3 | 3.6 | V | 0.2 | 3 | 3
| 5 | 4 | 4.9 | V | 0.225 | 4 | 4
| 6 | 5 | 6.1 | V | 0.22 | 5 | 5.1
| 7 | 6 | 7.3 | V | 0.21667 | 6 | 6.2
| 8 | 7 | 8.5 | V | 0.21429 | 7 | 7.2
| 9 | 8 | 9.7 | V | 0.2125 | 8 | 8.3
| 10 | 9 | 11 | V | 0.22222 | 9 | 9.3
| 11 | 10 | 12.1 | V | 0.21 | 10 | 10.5
| 12 | 11 | 13.3 | V | 0.20909 | 11 | 11.5
| 13 | 12 | 14.6 | V | 0.21667 | 12 | 12.5
| 14 | 13 | 15.8 | V | 0.21538 | 13
| 15 | 14 | 17 | V | 0.21429 | 14
| 16 | 15 | 18.2 | V | 0.21333 | 15
| 17 | 16 | 19.5 | V | 0.21875 | 16
| 18 | 17 | 20.8 | V | 0.22353 | 17
| 19 | 18 | 22 | V | 0.22222 | 18
| 20 | 19 | 23.2 | V | 0.22105 | 19
| 21 | 20 | 23.8 | V | 0.19 | 20
C. | DC Current Calibration (A1) Yang berlubang
No. | Alat | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error %
1 | Inverter aja | 0.18 | 3.62 | A | 19.1111
2 | Bor | 0.39 | 3.86 | A | 8.8974
3 | Glue Gun | 1.65 | 5.7 | A | 2.4545
D. | DC Current Calibration (A3) yang gk berlubang
No. | Alat | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error %
1 | Inverter aja | 0.18 | 3.99 | A | 21.1667
2 | Bor | 0.39 | 4.22 | A | 9.8205
3 | Glue Gun | 1.25 | 5.25 | A | 3.2
3.3346

## Final Calibration
PV_DC Volt Calibration (A0) Sensor lingkaran silver
No Data. | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error Rate | [13 empty] | Paling BARU
1 | 1 | 1.1 | V | 0.1 | [7 empty] | Paling Baru | [5 empty] | Battery_DC Current Calibration (A1) Yang tidak berlubang
2 | 2 | 2.4 | V | 0.2 |  | Inverter_AC Volt Calibration Gak Berlubang | [5 empty] | Inverter_AC Volt Calibration Berlubang | [5 empty] | No. | Alat | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error %
3 | 3 | 3.6 | V | 0.2 |  | No Data. | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error Rate |  | No Data. | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error Rate |  | 1 | Lampu | 0.41 | 2.87 | A | 6
4 | 4 | 4.9 | V | 0.225 |  | 1 | 10 | 8 | V | 0 |  | 1 | 0 | 3 | V | 0 |  | 2 | Solder | 1.33 | 3.975 | A | 1.9887
5 | 5 | 6.1 | V | 0.22 |  | 2 | 20 | 16 | V | 0.2 |  | 2 | 20 | 20 | V | 0 |  | 3 | Kipas | 1.69 | 4.885 | A | 1.8905
6 | 6 | 7.3 | V | 0.21667 |  | 3 | 40 | 31 | V | 0.225 |  | 3 | 40 | 39 | V | 0.025
7 | 7 | 8.5 | V | 0.21429 |  | 4 | 60 | 47 | V | 0.21667 |  | 4 | 60 | 58 | V | 0.033333
8 | 8 | 9.8 | V | 0.225 |  | 5 | 80 | 63 | V | 0.2125 |  | 5 | 80 | 78 | V | 0.025
9 | 9 | 10.9 | V | 0.21111 |  | 6 | 100 | 78 | V | 0.22 |  | 6 | 100 | 97 | V | 0.03
10 | 10 | 12.2 | V | 0.22 |  | 7 | 120 | 94 | V | 0.21667 |  | 7 | 120 | 116 | V | 0.033333
11 | 11 | 13.4 | V | 0.21818 |  | 8 | 140 | 110 | V | 0.21429 |  | 8 | 140 | 136 | V | 0.028571
12 | 12 | 14.6 | V | 0.21667 |  | 9 | 160 | 125 | V | 0.21875 |  | 9 | 160 | 156 | V | 0.025
[6 empty] | 10 | 180 | 140 | V | 0.22222 |  | 10 | 180 | 177 | V | 0.016667
[6 empty] | 11 | 200 | 156 | V | 0.22 |  | 11 | 200 | 194 | V | 0.03
[6 empty] | 12 | 220 | 173 | V | 0.21364 |  | 12 | 220 | 215 | V | 0.022727
PV_DC Current Calibration (A1) Yang berlubang
No. | Alat | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error %
1 | Bor | 0.43 | 3.605 | A | #REF!
2 | Charger | 1.26 | 4.75 | A | 2.7698 | [6 empty] | PALING BARU
3 | Solder | 1.46 | 5.245 | A | 2.5925 | [6 empty] | Inverter_AC Current Calibration Tidak Berlubang
[6 empty] | Inverter_AC Current Calibration Tidak Berlubang | [5 empty] | No. | Alat | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error %
[6 empty] | No. | Alat | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error % | 1 | Lampu | 0.045 | 0.11 | A | 1.4444
[6 empty] | 1 | Charger | 0.03 | 0.375 | A | 11.5 | 2 | Solder | 0.087 | 0.14 | A | 0.6092
[6 empty] | 2 | Glue Gun | 0.14 | 0.44 | A | 2.1429 | 3 | Kipas | 0.115 | 0.18 | A | 0.56522
[6 empty] | 3 | Bor | 0.94 | 2.44 | A | 1.5957
Inverter_AC Current Calibration Berlubang Khusus diubah"
[6 empty] | No. | Alat | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error %
[6 empty] | 1 | Solder Oren | 0.087 | 0.194 | A | 1.2299
[6 empty] | 2 | Lampu Oren | 0.02 | 0.198 | A | 8.9
[6 empty] | 3 | Lampu Putih | 0.43 | 0.195 | A | 0.54651
Battery_DC Volt Calibration (A1) Sensor lingkaran gold
No Data. | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error Rate
1 | 1 | 0.9 | V | 0.1
2 | 2 | 1.9 | V | 0.05
3 | 3 | 2.9 | V | 0.033333
4 | 4 | 3.9 | V | 0.025
5 | 5 | 4.9 | V | 0.02
6 | 6 | 5.9 | V | 0.016667
7 | 7 | 6.9 | V | 0.014286
8 | 8 | 7.9 | V | 0.0125 | [7 empty] | PALING BARU |  | Inverter_AC Current Calibration Berlubang Khusus diubah"
9 | 9 | 8.9 | V | 0.011111 | [7 empty] | No. | Alat | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error %
10 | 10 | 9.9 | V | 0.01 | [7 empty] | 1 | Lampu | 0.045 | 0.28 | A | 5.2222
11 | 11 | 10.9 | V | 0.0090909 | [7 empty] | 2 | Solder | 0.07 | 0.23 | A | 2.2857
12 | 12 | 11.9 | V | 0.0083333 | [7 empty] | 3 | Kipas | 0.107 | 0.3 | A | 1.8037
Battery_DC Current Calibration (A1) Yang tidak berlubang
No. | Alat | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error %
1 | Bor | 0.41 | 2.87 | A | 6
2 | Solder | 1.33 | 3.975 | A | 1.9887
3 | Glue Gun | 1.69 | 4.885 | A | 1.8905
Battery_DC Current Calibration (A1) Yang tidak berlubang PV (Khusus diubah")
No. | Alat | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error %
1 | Bor | 0.37 | 3.5 | A | 8.4595
2 | Charger | 0.65 | 3.83 | A | 4.8923
3 | Solder | 1.47 | 4.83 | A | 2.2857
Battery_DC Current Calibration (A1) Yang tidak berlubang Battery (Khusus diubah")
No. | Alat | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error %
1 | Bor | 0.37 | 0.215 | A | 0.41892
2 | Charger | 0.87 | 0.74 | A | 0.14943
3 | Solder | 1.47 | 1.305 | A | 0.11224

## Rill Final Cal
PV_DC Current Calibration Yang berlubang | [5 empty] | Bat_DC Current Calibration Yang tidak berlubang (1)
No. | Alat | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error % | No. | Alat | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error % | Bat_DC Volt Calibration Sensor lingkaran gold (2) |  |  |  |  | Inverter_AC Current Calibration Tidak Berlubang (1)
1 | Bor | 0.8 | 2.81 | A | 0.7153 | 1 | Bor | 0.88 | 0.25 | A | 2.52 | No Data. | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error Rate | No. | Alat | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error %
2 | Lampu | 1.41 | 2.14 | A | 0.51773 | 2 | Lampu | 1.41 | 0.89 | A | 0.36879 | 1 | 1 | 1.1 | V | 0.1 | 1 | Lampu | 0.045 | 0.11 | A | 1.4444
3 | Kipas | 1.64 | 1.855 | A | 0.1311 | 3 | Kipas | 1.66 | 1.14 | A | 0.31325 | 2 | 2 | 2.3 | V | 0.15 | 2 | Solder | 0.087 | 0.14 | A | 0.6092
Volt = 1.2238x - 0.0545; | [5 empty] | Volt = x - 0.1; | [5 empty] | 3 | 3 | 3.4 | V | 0.13333 | 3 | Kipas | 0.115 | 0.18 | A | 0.56522
[12 empty] | 4 | 4 | 4.6 | V | 0.15 | Volt = 0.7817x + 0.1169
PV_DC Current Calibration Yang tidak berlubang (1) | [5 empty] | Bat_DC Current Calibration Yang tidak berlubang (2) | [5 empty] | 5 | 5 | 5.8 | V | 0.16
No. | Alat | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error % | No. | Alat | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error % | 6 | 6 | 7 | V | 0.16667
1 | Bor | 0.82 | 3.49 | A | 0.76504 | 1 | Bor | 0.77 | 2.72 | A | 0.71691 | 7 | 7 | 8.1 | V | 0.15714 | Inverter_AC Current Calibration Tidak Berlubang (2)
2 | Lampu | 1.4 | 4.25 | A | 2.0357 | 2 | Lampu | 1.3 | 3.58 | A | 1.7538 | 8 | 8 | 9.3 | V | 0.1625 | No. | Alat | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error %
3 | Kipas | 1.67 | 4.58 | A | 1.7425 | 3 | Kipas | 1.48 | 3.43 | A | 1.3176 | 9 | 9 | 10.4 | V | 0.15556 | 1 | Lampu | 0.045 | 0.11 | A | 1.4444
Volt = 1.2238x - 0.0545; | [5 empty] | Volt = 1.1717x - 0.0742; | [5 empty] | 10 | 10 | 11.7 | V | 0.17 | 2 | Solder | 0.087 | 0.14 | A | 0.6092
[12 empty] | 11 | 11 | 12.8 | V | 0.16364 | 3 | Kipas | 0.115 | 0.18 | A | 0.56522
PV_DC Current Calibration Yang tidak berlubang (2) | [5 empty] | Bat_DC Current Calibration Yang tidak berlubang (3) | [5 empty] | 12 | 12 | 14 | V | 0.16667 | Volt = 0.7817x + 0.1169
No. | Alat | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error % | No. | Alat | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error %
1 | Bor | 0.75 | 0.37 | A | 1.027 | 1 | Bor | 0.84 | 0.36 | A | 1.3333
2 | Lampu | 1.33 | 1.03 | A | 0.22556 | 2 | Lampu | 1.4 | 0.99 | A | 0.29286 | [5 empty] | Inverter_AC Current Calibration Berlubang
3 | Kipas | 1.6 | 1.28 | A | 0.2 | 3 | Kipas | 1.62 | 1.26 | A | 0.22222 | [5 empty] | No. | Alat | Real Reading | Sensor Reading | Unit | Error %
Volt = x - 0.1; | [5 empty] | Volt = x - 0.1; | [10 empty] | 1 | Lampu | 0.045 | 0.28 | A | 5.2222
[17 empty] | 2 | Solder | 0.07 | 0.23 | A | 2.2857
[17 empty] | 3 | Kipas | 0.107 | 0.3 | A | 1.8037
Volt = 0.9698x + 0.7436